## Checklist General
Requisitos Técnicos PEGASHO
Unidad: |  |  | ** Para el llenado del presente checklist favor de referirse al documento "Requerimientos de Instalación PEGASHO"
Fecha:
Informático(a):
Ítem | Estatus (Correcto o Pendiente) | Observaciones
SITE
Aire acondicionado | Pendiente
Respaldo Energía | Pendiente
Acceso controlado | Pendiente
Sistema contra incendios | Pendiente
Cableado ordenado | Pendiente
Cableado identificado | Pendiente
Elementos ajenos al site | Pendiente
Servidor en plataforma | Pendiente
Red LAN
Switches 10/100/1000 | Pendiente
Conectores RJ45 correctos | Pendiente
VLAN's con acceso a PEGASHO | Pendiente
Latencia menor 500 ms | Pendiente
Descarga mayor a 100 Mbps | Pendiente
Firewall | Pendiente
Access Points | NO APLICA
VPN
Conexión remota | Pendiente
Conexión estable 24/7 | Pendiente
Servidor
Procesador 3.5 Ghz mínimo | Pendiente
16 GB RAM | Pendiente
Disco Duro 1 TB mínimo | Pendiente
Conexión a internet sin filtros | Pendiente
Equipos en consultorios y ventanillas
** revisar hoja anexa para equipos | Pendiente
Procedimientos
Plan de contingencia ante fallo del sistema | Pendiente
Plan de recuperación de desastres | Pendiente

## Checklist Equipos
Área | Puesto de trabajo | Memoria RAM (GB) | Sistema Operativo | Navegador Web | Conexión (cable o wifi) | Latencia (ms) | Velocidad Descarga(Mbps) | Teclado (Correcto o falla) | Mouse (Correcto o falla) | Impresora | Observaciones
Urgencias | EJEMPLO Consultorio 1 | 8 GB | Win11 | Chrome | Cable | 300 | 530 | Falla | Correcto | No | Teclado con falla en 2 teclas
Urgencias | EJEMPLO Triage | 16 GB | Win10 | Firefox | Cable | 560 | 80 | Correcto | Falla | Si | Mouse pendiente de reemplazar
Note on J1: Usuario: Indicar si se encuentra en buenas condiciones (CORRECTO) o si requiere arreglo o reemplazo (FALLA)
Note on K1: Usuario: Indicar si cuenta con impresora (SI), si no cuenta (NO), o si es compartida (COMPARTIDA)